##### Dotyczy postępowania nr 15/NA/2021
Załącznik nr 4 do Zaproszenia do złożenia oferty z dnia 01.04.2021r.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC KONTROLI STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI GAZOWEJ
wg PN-M-34507-2002

1. Kontrola okresowa instalacji gazowej od kurka głównego do armatury odcinającej instalację gazową u odbiorcy indywidualnego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Kontrola ta obejmuje sprawdzenie stanu technicznego sprawności:
1) pomieszczenia kurka głównego lub szafki kurka głównego (SKG)
2) złącza izolującego
3) rur i kształtek
4) armatury
5) połączeń gwintowanych, spawanych, lutowanych i mechanicznych, sprawdzenie połączenia wyrównawczego
Ponadto kontrola obejmuje sprawdzenie obecności paliwa gazowego w przepuście instalacji gazowej przez zewnętrzne ściany budynku oraz w szybach pionów instalacyjnych ;
2. Kontrola okresowa instalacji gazowej u odbiorcy indywidualnego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Kontrola ta obejmuje sprawdzenie stanu technicznej sprawności:
1) gazomierza
2) armatury
3) rur i kształtek
4) połączeń gwintowanych, spawanych, lutowanych i mechanicznych
5) wizualnej oceny działania wentylacji oraz połączeń urządzeń do przewodów kominowych
3. Kontrola okresowa instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach wielorodzinnych z gazomierzem centralnym. Kontrola ta obejmuje sprawdzenie stanu technicznej sprawności:
1) pomieszczenia kurka głównego lub szafki kurka głównego (SKG)
2) złącza izolującego
3) gazomierza
4) rur i kształtek
5) armatury
6) połączeń gwintowanych, spawanych, lutowanych i mechanicznych, sprawdzenie połączenia wyrównawczego
7) urządzeń gazowych
8) wizualnej oceny działania wentylacji oraz połączeń urządzeń do przewodów kominowych
Ponadto kontrola obejmuje sprawdzenie obecności paliwa gazowego w przepuście instalacji gazowej przez zewnętrzne ściany budynku oraz w szybach pionów instalacyjnych ;
4. O kontroli i jej terminie należy powiadomić mieszkańców kontrolowanych budynków poprzez wywieszenie w widocznym miejscu na klatkach schodowych „Zawiadomienia”, które winno zawierać co najmniej:
1) datę przeprowadzenia przeglądów gazowych wraz z podaniem przedziału czasowego
2) numery i nazwa nieruchomości, w których będzie wykonywany przegląd
3) nazwę wykonawcy
4) imię i nazwisko osób wykonujących przegląd z ramienia Wykonawcy
5) numer kontaktowy do Wykonawcy
6) numer kontaktowy oraz imię i nazwisko administratora budynku lub osoby nadzorującej przegląd gazowy z ramienia Zamawiającego
7) pieczątkę Spółki ADM
8) pieczątkę oraz podpis Kierownika danego ROM
5. Przed przystąpieniem do kontroli należy:
1) zapoznać się z dokumentacją i zaleceniami sporządzonymi w wyniku poprzedniej kontroli
2) zapoznać się z informacjami zawartymi w dokumentacji technicznej instalacji gazowej
3) zapoznać się z datą wykonania lub wymiany lub remontu instalacji gazowej
6. Sporządzenie i dostarczenie Protokołów z okresowej kontroli instalacji gazowej dla każdego z budynków objętych zakresem zamówienia. Przykładowy wzór protokołu zawierający informacje wymagane przez Zamawiającego jakie winny być zamieszczone przez wykonawcę w treści takiego protokołu – stanowi załącznik do niniejszego Zakresu.