Zakres prac

Zakres prac remontowych : wymiana stolarki drzwiowej do klatek schodowych

- demontaż starej stolarki drzwiowej

- montaż nowej stolarki drzwiowej typ. Aluminiowe ciepłe, rodzaj wypełnienia : półpełne, panel wzmocniony w kolorze brązowym RAL 8019

- montaż nowego samozamykacza i stopki

- rodzaj okucia – uchwyt - klamka

- wkładka do przeniesienia. W przypadku  braku możliwości należy ująć koszt montażu nowej wraz dorobieniem kluczy zgodnym z ilością lokali mieszkalnych na klatce schodowej

- montaż odbojników