# OGŁOSZENIE WARUNKÓW POSTĘPOWANIA

w sprawie udzielenia

ZAMÓWIENIA

na roboty instalacyjne wod -kan

- ZAMAWIAJĄCY: Wspólnota Mieszkaniowa Solskiego 12 w Bydgoszczy zarządzana przez „ADM” RWM, ul. Toruńska 36, Bydgoszcz

- Przedmiot zamówienia:

Temat: Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją ciepłej wody  poziomy (piwnica I i II strefa oraz V piętro - II strefa) pion c.w.u i c.c.w. zasilający II strefę, wymiana poziomów z.w. I i II (piwnica I i II strefa oraz V piętro - II strefa) oraz wymiana pionu z.w. zasilającego  II strefę wraz z doprowadzeniem wody zimnej do pomieszczenia węzła cieplnego oraz podłączenie c.w.u. w lokalach mieszkalnych od wodomierza c.w. do istniejącej instalacji c.w.u. wraz z demontażem piecyków gazowych i zakorkowaniem podejścia gazowego w mieszkaniach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Solskiego 12 w Bydgoszczy.

Uwaga. “Suche” piony c.w.u i cyrkulacji c.w. w lokalach mieszkalnych od piwnicy (pod stropem) do IVp. oraz od Vp. (pod stropem) do Xp.  są już wykonane bez armatury

Ponadto należy przewidzieć wymianę odcinka pionu z.w. i kanalizacji sanitarnej wraz z pionem c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. od lokalu nr 49 (pod stropem VIIIp.) przez lokal 55 (IXp.) do lokalu 61 (Xp.) (pozostało do wykonania po inwestycji z ubiegłych lat polegającej na wymianie pionów z.w. i kanalizacji sanitarnej wraz z budową tzw. suchych pionów c.w.u. w lokalach mieszkalnych)

Sekcję c.w.u. w węźle cieplnym (I i II strefę) realizuje KPEC - Bydgoszcz

- Zakres prac: wg projektu, przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy, a oferent zobowiązany jest do dokonania oględzin przedmiotu zamówienia, celem ustalenia obmiaru robót niezbędnych do sporządzenia wyceny oraz do ujęcia w ofercie wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego i kompleksowego wykonania robót.

IV.  Wynagrodzenie wykonawcy: ryczałtowe

V.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia:

- zamawiający wymaga zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania robót w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 5 % wartości brutto wycenionych prac, w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

VI.  Wymagany  termin realizacji zadania:

- rozpoczęcie robót:  w terminie 3 dni od daty przekazania placu budowy

- zakończenie robót: 60 dni od daty podpisania umowy.

  - Wymagania stawiane Wykonawcy:

    - doświadczenie zawodowe: wykaz robót identycznych z przedmiotem zamówienia z ostatnich 3 lat z wyszczególnieniem budynków, wg tabeli:

| Lp. | Zamawiający | Rodzaj robót | Data wykonania | Wartość brutto. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 2020 |  |  |  |  |
| Rok 2021 |  |  |  |  |
| Rok 2022 |  |  |  |  |

Referencje na wykazane roboty, wystawione przez Zamawiających, potwierdzające wykonanie robót terminowo i  z należytą starannością, będą dodatkowym atutem.

- potencjał kadrowy: Zapewnienie kierownika robót z odpowiednimi uprawnieniami.

- potencjał techniczny: Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i osobami do samodzielnego sprawowania funkcji technicznych na podstawie ustawy z 07 Lipca 1994 r Prawo Budowlane.

- Sposób przygotowania oferty:

Oferent zobowiązany jest złożyć pisemną  ofertę na formularzu, zgodnym ze wzorem udostępnionym przez Zamawiającego, wraz z następującymi załącznikami:

- kosztorysem szczegółowym,

- oświadczeniem o posiadanym doświadczeniu, sporządzonym zgodnie ze wzorem tabeli podanym w punkcie VII wraz z odpisami referencji potwierdzającymi należyte wykonanie wyspecyfikowanych robót,

- oświadczeniami, o których mowa w punktach IX i X,

- dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę i jej załączniki,

- Oferent zobowiązany jest do:

- złożenia oświadczenia, że nie będzie wprowadzał w trakcie realizacji prac żadnych zmian materiałowych w stosunku do zaproponowanych w ofercie przetargowej,

- złożenia oświadczenia, o nie zaleganiu w opłacaniu składek do ZUS i Urzędu Skarbowego,

- złożenia oświadczenia, o posiadaniu wymaganego potencjału kadrowego i technicznego, niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia.

X. W przypadku wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawcy, oferent        zobowiązany jest załączyć do oferty zakres przewidzianych do realizacji prac przez podwykonawcę lub oświadczenie, że prace wykonane zostaną siłami własnymi.

XI.  Informacje końcowe

- dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udzieli:

- inspektor techniczny Dariusz Świderek

- tel. 513 000 720, e-mail: d.swiderek@adm.com.pl  lub

inspektor nadzoru Andrzej Żurawlew

tel. 513 000 757,  e-mail: a.zurawlew@adm.com.pl

- Zamawiający zastrzega sobie  prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, odwołania postępowania, swobodnego unieważnienia postępowania  bez podania przyczyny, bez konieczności informowania o tym fakcie oferentów oraz prawo swobodnego wyboru oferty,

- Zamawiający zastrzega sobie także prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym wykonawcą lub wykonawcami, bez konieczności informowania pozostałych oferentów o wyniku zamówienia,

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem:

„Budowa instalacji c.w.u.  wraz z cyrkulacją c.w.u. (poziomy) oraz wymiana z.w. (poziomy)  wraz z doprowadzeniem wody zimnej do pomieszczenia węzła cieplnego oraz podłączenie c.w.u. w lokalach mieszkalnych wraz z demontażem piecyków gazowych w mieszkaniach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Solskiego 12 w Bydgoszczy” w terminie do 21.04.2023r.  do godz. 15.00

w siedzibie RWM, Bydgoszcz ul. Toruńska 36, sekretariat, parter.

Oferta ważna będzie przez okres 60 dni od dnia upływu terminu jej złożenia.

Załącznik nr 1: projekt, przedmiary robót,